Kabelschachtabdeckung für wählbare Oberflächen

Belastungsklasse B125

.... Stück

Kabelschachtabdeckung Kl. B125 nach EN 124 für lichte Einstiegsöffnung 70/70 cm, auspflasterbar bis 8 cm Steinhöhe oder für wählbare Oberflächen, mit dämpfender Einlage

liefern und in Zementmörtel nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 versetzen und einbauen

Hersteller: bbL GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Kabelschachtabdeckung Kl. B125 bestehend aus:

- Deckelrahmen Stahl verzinkt mit Vorrichtung für Höhenverstellung

Gewicht 47 kg

1 Stück

- Deckelschale Stahl verzinkt für bauseitige Füllung, ohne Entlüftung

Gewicht 63 kg

1 Stück

.... Stück

Kabelschachtabdeckung Kl. B125 nach EN 124 für lichte Einstiegsöffnung 70/140 cm, auspflasterbar bis 8 cm Steinhöhe oder für wählbare Oberflächen, mit dämpfender Einlage

liefern und in Zementmörtel nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 versetzen und einbauen

Hersteller: bbL GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Kabelschachtabdeckung Kl. B125 bestehend aus:

- Deckelrahmen Stahl verzinkt mit Vorrichtung für Höhenverstellung

Gewicht 56 kg

1 Stück

- Deckelschale Stahl verzinkt für bauseitige Füllung, ohne Entlüftung

Gewicht 63 kg

2 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Deckelschale aus Stahl für bauseitige Füllung, mit Entlüftung

Gewicht 61 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,5 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,2 kg

- Stellschraubensatz für Oberflächenanpassung

Gewicht 0,5 kg

- Sicherheitsverriegelung

(1 Satz = 2 Schlösser)

Gewicht 1,0 kg

- Deckelschraubungssatz

(1 Satz = 2 Schrauben)

Gewicht 0,25 kg