Abdeckplatte nach M-RKP 1602

.... Stück

Kabeltrogdeckel für Brückenkappen aus Stahlbetonfertigteilen, bewehrt,

Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XD3, XF4, Ausführung gemäß

Zeichnung M-RKP 1602 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge			500 mm

Breite			550 mm

Dicke			  60 mm