Fundament für Fahrkartenentwerter

.... Stück

Fundament für Fahrkartenentwerter aus Stahlbetonfertigteilen, bewehrt, Beton C 30/37 nach

EN 206-1, XC2, XF1, konische Bauform, Fußfläche 350 x 350 mm, Kopffläche 230 x 230 mm,

mit verzinkter Stahlplatte und vier Gewindebolzen M12, einbetonierter Leerrohrbogen zur Kabelführung, Bauhöhe 400 mm liefern und einbauen

Gewicht 70 kg

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig